六安市中医院手术麻醉系统招标文件

一、项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉临床信息系统 | 1套 | 14间手术室 |

二、项目要求

1、项目概述

手术麻醉临床信息系统是用于医院手术、麻醉科室对手术病人的手术和麻醉信息的记录和管理的计算机软件系统。本系统对整个手术及麻醉流程实现信息化管理，能促进医院手术、麻醉管理合理、有效、安全地运行，并留下完整的手术记录、全程跟踪、记录手术的申请（预约）、审批、手术室和麻醉科对手术进行安排等相关信息。完成手术涉及的所有记录。为了更好、更准确地记录和管理手术和麻醉临床信息，提高医生和麻醉师的工作效率，特别是精确记录和追踪手术病人在手术过程中的生命体征数据，如心率、血压、血氧饱和度等，必须实时采集和记录监护仪、呼吸机等连续输出的海量数据。

实现从“下达手术通知书→实施手术人员配置→术前麻醉评估→术中参数设置→术中信息采集→添加麻醉药品、手术事件、补液→术后麻醉总结→手术记录单→查看麻醉记录→统计分析”的整个流程的自动化和信息化。实现手术及麻醉过程监护设备信息采集自动化，提高手术准备与实施的效率，达到实时跟踪手术过程，海量存储手术中麻醉及用药信息的目的，并使得所有资源高度共享。

通过本系统的实施，能够规范麻醉科和手术室的工作流程、实现麻醉、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、手术管理工作的水平。

2、系统技术要求

（1）、支持多种数据库

系统应支持SQL Server、Oracle等常用数据库，以满足医院对数据库的不同需求，并支持数据库间的转换，甚至允许同时支持多种数据库。

- 采用三层架构：系统应支持中间应用服务器的搭建，为异构数据库访问提供了可能，并省去了客户端数据库组件的安装麻烦，使客户端对数据库实体完全透明，并为分布数据处理打下基础。

- 可自由配置医疗文书：系统应提供医疗文书配置工具，允许根据需要自主完成医疗文书格式的修改、变更，包括字体、文字颜色、文字对齐方式、数据库字段显示内容等。

- 可自由配置业务流程：系统应提供业务流程配置工具，允许根据手术类型、专科手术间等业务特点进行配置系统应用流程，比如：是否需要诱导过程、是否需要复苏过程等。

3、系统功能需求

| 子系统 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 手术排班与公告子系统 | - 手术申请接收功能 | 能够接收指定患者HIS急诊手术申请。 |
|  |  | 能够批量接收HIS手术申请。 |
|  | - ★图形化手术排班功能 | 能够查看HIS手术申请清单和手术室、麻醉科可安排的手术人员清单。 |
|  |  | 能够通过图形化拖放操作，动态完成手术间分配及人员安排。 |
|  |  | 能够提交单个手术间手术安排或提交当日全部手术安排。 |
|  |  | 能够对麻醉医生排班、护士排班分别进行权限控制。 |
|  |  | 能够支持麻醉医生、护士同时排班。 |
|  |  | 能够清空单个手术间的手术安排。 |
|  |  | 能够互换两个手术间的手术安排。 |
|  |  | 能够记录并回顾每一步排班的操作。 |
|  |  | 能够记录手术停台和停台原因。 |
|  | - 手术通知功能 | 提供手术通知单格式，自动生成电子通知单，能够打印手术通知单。 |
|  |  | ★能够用浏览器查看手术通知单。 |
|  | - 手术大屏公告功能 | 能够通过大屏显示当天手术安排信息。根据手术进展自动实时刷新手术状态。 能够自定义大屏公告显示的内容及显示效果。 |
|  |  | 能够通过大屏显示当天患者手术进程信息，内容自动实时刷新。 |
|  |  | 能够在大屏上发布家属谈话通知并实现语音呼叫功能。 |
|  |  | 能够提供患者隐私保护，支持设置公告信息。 |
| - 术前信息管理子系统 | - 患者术前访视功能 | 能够提供标准文书格式，记录患者术前基本信息，自动生成术前访视单。 |
|  |  | 能够从医院检查系统中自动提取检查结果。 |
|  |  | 能够从医院检验系统中自动提取化验结果。 |
|  |  | 能够提供麻醉计划文书模板，在访视过程中拟写术中困难及防范措施。 |
|  |  | 能够记录访视患者注意事项，并提供模板供访视医生选取，备选项应不少于20项。 |
|  | - 术中同步手术申请功能 | 能够在手术间直接读取HIS手术申请。 |
|  | - 急诊手术功能 | 能够登记急诊手术关键信息，快速开展手术记录。 |
|  |  | 能够给急诊手术患者临时分配ID号，术后再统一更正为正式ID号。 |
|  | - 患者知情同意功能 | 能够提供标准文书格式，自动生成麻醉患者知情同意书。 |
|  |  | 能够订制知情同意书正文内容。 |
|  |  | 能够支持用户勾选知情同意项目。 |
| - 麻醉诱导信息管理子系统 | - 诱导室记录功能 | 能够提供独立的诱导模式，与术中、PACU进行权限分离。 |
|  |  | 能够记录麻醉诱导期间的用药、事件及患者体征参数。 |
|  |  | 能够配置诱导用药字典和麻醉事件字典。 |
|  | - ★诱导入手术间通知功能 | 能够在转手术间之前发出通知。 |
| - 术中信息管理子系统 | - 麻醉单记录功能 | 能够提供标准文书格式，自动生成符合卫生部要求的麻醉记录单。 |
|  |  | 能够通过菜单、拼音字头模糊检索方式快速录入麻醉气体、麻醉用药、麻醉穿刺事件、输液、输血等。 |
|  |  | 能够快速录入麻醉用药的剂量、浓度、速度、途径、持续情况等详情。 |
|  |  | 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 |
|  |  | 能够自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。 |
|  |  | 能够提供独立的常用药品事件输入界面，支持快捷事件配置。 |
|  |  | 能够提供麻醉治疗序号和麻醉备注功能。 |
|  |  | 能够提供麻醉单模板保存及套用功能。 |
|  |  | 能够提供麻醉医生交接班功能。 |
|  | - 监护设备体征数据集成功能 | 能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上。 |
|  |  | 能够设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 |
|  |  | 能够在术中提供独立的界面，对本手术间及其它手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能发出提示。 |
|  |  | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  | - 体征参数修正功能 | 能够修正受干扰的体征数据，对修正后的结果突出显示，同时能保留原始数据备查。 |
|  |  | ★能够提供图形化修改体征的便捷操作。 |
|  | - 护理记录功能 | 能够提供标准文书格式，自动生成护理记录单，记录患者手术过程中的护理信息。 |
|  | - 麻醉总结功能 | 能够提供麻醉总结模板，生成麻醉总结记录单。 |
| - PACU信息管理子系统 | - 术后复苏记录功能 | 能够提供独立的术后复苏文书格式，记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 |
|  |  | 能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  | - ★PACU床位管理功能 | 能够图形化显示复苏室床位一览功能。 |
|  |  | 能够提供彩色名片式管理，提醒用户及时转出患者。 |
|  | - PACU转运管理功能 | 能够提交入PACU申请和接收 PACU反馈。*能够在接到通知时自动播放音乐提醒。 能够进行PACU床位的分配和转入。 |
| - 术后信息管理子系统 | - 术后手术登记功能 | 能够对临时手术患者进行手术信息登记，便于术后统计。 |
|  | - 术后访视记录功能 | 能够提供标准文书格式，自动生成术后随访单。 |
|  |  | 能够提供标准文书格式，自动生成术后镇痛记录单。 |
|  | - 术后麻醉评分功能 | 能够提供麻醉复苏（Steward苏醒评分）评分、疼痛评分等麻醉专业评分。 |
| - 手术进程管理子系统 | - ★动态显示手术进程功能 | 能够自动获取最新的手术间及患者状态，并在独立的界面集中展现手术的进程。能够用不同色彩表示患者手术状态，便于科主任、护士长掌握手术进度。 |
|  | - 手术进程查询功能 | 能够合并或分别显示不同手术室区域的进程，便于科主任统一管理。 |
|  |  | 能够全屏显示今日手术的进程情况。 能够快速切换显示明日、昨日等手术安排。 |
|  | - 接送患者功能 | 能够打印患者接收单，便于手术室接收病区患者时作信息核对。 |
|  |  | 当发生手术计划变更时，能够对接收途中的患者进行暂停接收。 |
|  | - 临时手术安排功能 | 能够在手术进程中对急诊手术进行临时安排，便于快速实施手术。 |
|  |  | 当发生手术临时取消时，能够取消手术安排，并录入手术取消原因。便于进行临时取消原因分析。 |
|  |  | 能够手工同步HIS临时手术申请信息，便于安排急诊手术。 |
|  |  | 能够在术中为急诊患者申请新手术，并进行手术安排。 |
| - 病案管理子系统 | - 病案管理功能 | 能够对麻醉文书进行提交，提交后的内容不允许编辑、修改。 |
|  |  | 能够在用户提交病案前进行提醒，避免无效的提交。 |
|  |  | 能够统计指定时间范围内所有患者的病案提交情况，并能够统计指定麻醉医生的提交情况。 |
|  |  | 能够在用户登录系统时自动提醒当前未提交的病案情况。便于及时完成病案提交工作。 |
|  |  | 能够集中打印麻醉病案。 |
|  | - 手术麻醉病程记录功能 | 能够查阅患者历史发生的住院记录、麻醉记录，并详细回顾麻醉事件、用药、体征详情。便于病情分析。 |
|  | - 信息查阅功能 | 能够通过系统集成接口浏览患者姓名、年龄、住院日期、诊断等入院基本信息。 |
|  |  | 能够通过系统集成接口浏览患者本次住院期间的检验结果、检查报告等信息。 |
|  |  | 能够通过患者住院号、医护人员、手术名称三种方式对患者及手术信息进行检索。 |
|  |  | 能够显示患者手术名称、手术时间、术者信息等手术概要信息。 |
|  |  | 能够查询患者的手术名称、手术等级、参与手术人员等详细手术信息。 |
|  |  | 能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 |
|  |  | 能够通过浏览器查看麻醉文书等病案。 |
|  | - 医疗文书模板功能 | 能够将现有医疗文书内容保存为模板，便于下次直接套用。 |
|  |  | 能够提供以下医疗文书的模板：术前访视单、知情同意书、麻醉记录单、麻醉总结单、术后随访单、护理记录单、器械清点单。 |
| - 麻醉质量管理子系统 | - 三方核查功能 | 提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方签字确认。 |
|  | - 医院监测指标功能 | 能够自动统计三甲医院等级评审相关的六大类监测指标，便于科室定期自查。具体监测项目包括： - 麻醉总例数/季/年 - 全身麻醉例数/季/年 - 体外循环例数/季/年 - 脊髓麻醉例数/季/年 - 其他类麻醉例数/季/年 - 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 - 门诊患者例数/季/年 - 住院患者例数/季/年 - 其中：手术后镇痛/季/年 - 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 复苏成功例数/季/年 - 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年 - 进入麻醉复苏室例数/季/年 - 离室时Steward评分≥4分例数/季/年 - 麻醉非预期的相关事件例数/季/年 - 麻醉中发生未预期的意识障碍例数/季/年 - 麻醉中出现氧饱和度重度降低例数/季/年 - 全身麻醉结束时使用催醒药物例数/季/年 - 麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数/季/年 - 麻醉意外死亡例数/季/年 - 其他非预期的相关事件例数/季/年 - 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年 - ASA-I级例数/季/年 - 术后死亡例数/季/年 - ASA-II级例数/季/年 - 术后死亡例数/季/年 - ASA-III级例数/季/年 - 术后死亡例数/季/年 - ASA-IV级例数/季/年 |
|  | - ★不良事件上报功能 | 能够通过系统在第一时间对不良事件进行信息化上报。 |
|  |  | 能够书面进行不良事件的报告。 |
| - 麻醉科室管理子系统 | - 麻醉工作量统计功能 | 能够提供科室工作量统计报表，统计指定日期范围内不同手术科室开展的手术量。 |
|  |  | 能够提供麻醉医生工作量统计报表，统计指定日期范围内麻醉医生实施麻醉的工作量情况。 |
|  |  | 能够提供手术医生工作量统计报表，统计指定日期范围内手术医生实施手术的工作量情况。 |
|  |  | 能够提供护士工作量统计报表，统计指定日期范围内护士的工作量情况。 |
|  | - 手术信息统计功能 | 能够提供手术统计报表，统计指定日期范围内开展的手术情况。 |
|  |  | 能够提供复苏室患者统计报表，统计指定日期范围内进入恢复室的患者信息。 |
|  |  | 能够提供多功能统计功能，支持用户输入多种自定义条件进行自由组合查询。 |
|  | - 麻醉信息统计功能 | 能够提供麻醉科室工作量详细统计报表，统计指定日期范围内的手术麻醉全科工作量情况。 |
|  |  | 能够提供自体血输血统计报表，统计自体血回输患者的手术情况。 |
|  | - 分析决策统计功能 | 能够提供镇痛治疗统计报表，统计指定日期范围内的术后镇痛患者情况。 |
|  |  | 能够提供ASA分级统计报表，统计指定日期范围内的手术患者的ASA分级情况。 |
|  |  | 能够提供麻醉分级管理报表，按月/季度/年统计各级ASA分级的手术例数及死亡例数情况。 |
|  |  | 能够提供麻醉方法统计报表，统计指定日期范围内不同麻醉方法的例数、麻醉时长情况。 |
|  |  | 能够提供综合统计报表，综合统计各项麻醉业务的汇总数据。 |
|  |  | 能够提供心肺复苏统计报表，统计指定日期范围内实施心肺复苏的手术患者情况。 |
|  |  | 能够提供非预期事件统计报表，对麻醉医生记录的术中非预期时间进行汇总统计 |
|  |  | 能够提供麻醉复苏（Stewared苏醒评分）报表，统计指定日期范围内患者术后麻醉复苏评分情况。 |
|  | - 报表导出功能 | 能够将统计查询结果导出为EXCEL格式报表，便于进一步分析处理。 |
| - 系统支撑平台子系统 | - 信息系统接口支持功能 | 系统集成方式采用Web Service方式，具备开放易拓展 |
|  |  | 能够集成医院现有HIS系统数据。 |
|  |  | 能够集成医院现有电子病历系统数据。 |
|  |  | 能够集成医院现有住院医生站系统数据。 |
|  |  | 能够集成医院现有护士工作站系统数据。 |
|  | - 设备数据接口基本功能 | 能够自动采集监护仪体征参数信息，与术中麻醉信息集成。 |
|  |  | 能够自动采集麻醉机呼吸参数信息，与术中麻醉信息集成。 |
|  |  | 自定义体征数据采样频率，数据采样频率最小是1秒钟；可以支持审计和修正受干扰数据，自动记录数据修正痕迹。 |
|  |  | 能够支持断网采集，当内网中断时监护仪采集不受影响。 |
|  | - 维护基础信息功能 | 能够维护医护人员、诊断、手术分级等基本字典信息。 能够添加、删除或修改手术间信息。 能够将系统科室设置与HIS科室进行关联。 |
|  |  | 能够配置麻醉事件字典，包括：麻药、用药、输血、输液、输氧、出液、手术、麻醉、插管、置管、拔管、呼吸、ECG等的事件名称和常用量。 能够配置麻醉方法字典，包括：编码、名称、输入码、分类。 |
|  | - 模板配置管理功能 | 能够对麻醉相关文书模板进行集中管理。包括：术前访视单、知情同意书、麻醉记录单、麻醉总结单、术后随访单、护理记录单、器械清点单。 能够新增、修改、删除模板。 |
|  |  | 能够提供公有模板与私有模板管理。允许系统管理员对公有模板进行编辑维护，允许系统用户创建私有模板。 |
|  | - 文书配置功能 | 能够灵活配置医疗文书上内容，如添加删除录入项目，修改字体、字号、颜色，插入表格、菜单等；支持以下文书的配置：术前访视单、麻醉知情同意书、麻醉记录单、麻醉总结单、术后访视单； |
|  | - 系统安全与维护功能 | 能够离线保存采集到的体征数据。 |
|  |  | 能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 |
| - 用户权限管理子系统 | - 创建用户及权限设置功能 | 能够为科室人员创建和修改用户名、密码。 |
|  |  | 能够为用户分配麻醉医生、主任、护士等不同角色。 |
|  | - 角色管理功能 | 能够增加、删除或编辑角色，能够详细配置角色访问权限。 |
|  | - 关联HIS用户功能 | 能够与HIS用户进行关联，实现用户统一权限管理。 |

★4、其他要求

（1）所投手术麻醉系统软件须具有国家版权局颁发的软件著作权证书，投标文件中须提供证书复印件。

（2）所投软件近五年内须具有单项合同金额不低于50万元的三级医院信息化建设项目成功案例（投标文件中须提供合同复印件）。

（3）所投手术麻醉系统软件生产企业须具有《软件企业认定证书》，投标文件中须提供证书复印件。

（4）所投手术麻醉系统软件生产企业须具有计算机信息系统集成资质（证书在有效期内或2014年12月17日后有效期满的）。

（5）中标单位须在合同签订后30个日历天之内按标书中的软件需求完成手术麻醉信息系统在医院上线，否则，采购人有权终止合同。

（6）中标单位须实现手术麻醉信息系统和医院现有HIS、电子病历、住院医生站、护士工作站等子系统无缝连接，信息共享。

（7）中标单位须实现手术麻醉信息系统和手术室、麻醉科内各类、各型号床边监护设备无缝对接，系统可以自动完成床边监护设备的数据采集。（免费开放手术麻醉信息系统接口）

（8）中标单位须在公示期内到采购人现场测试验证设备采集能力与展示软件功能。主流品牌设备不能采集的或软件功能与招标要求有实质性偏离的，采购人有权取消其中标资格。

（9）培训实施要求：投标人在本项目中负责提供“软件”，并提供安装调试、培训和售后技术支持服务，所提供软件保证满足采购人功能要求，数据准确、速度快捷、运行稳定，保证系统的正常应用。实施范围包括招标文件所列出区域。

（10）售后服务要求：投标人须提供不低于36个月的免费售后服务（包括远程维护、电话指导、现场维护等）。服务响应时间为全年7*24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，4小时内到达现场，24小时内解决故障。