六安市中医院医用显示器等

设备采购项目

招 标 文 件

招  标  人：   六安市中医院

发 布 日 期：二〇一五年四月二十七日

- 第一章  招标公告

| 项目名称 |  | 六安市中医院医用显示器等设备采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人 |  | 六安市中医院 |  |  |
| 采购地点 |  | 六安市中医院 |  |  |
| 招标方式 |  | 院内公开招标 |  |  |
| 投标人资格 要求 |  | （1）、符合《政府采购法》第二十二条规定； （2）、投标人具有独立法人资格以及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证；（原件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章） （3）、投标人注册资金不低于100万元（人民币）； （4）、投标人具有相应的供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和售后服务能力； （5）医用显示器部分在投标时，投标人必须提供原厂五年售后服务承诺函原件（代理商出具的无效）并加盖原厂公章。 （6）显示器制造商有较强的技术研发和制造能力。拥有较多与显示器设计与制造相关的专利技术。（需提供专利证书或专利受理证书）； （7）显示器制造商具备良好的流程和品质管理，取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS认证，CCC认证 （8）投标产品有较高的技术含量，取得省级高新技术产品证书 （9）为保证售后服务质量，售后服务必须由制造商原厂工程师完成 （10）制造商应提供快速便捷的售后服务，在六安周边300公里范围内设有运营成熟的维修中心。（须提供制造商工程维修人员不少于3人，不少于两年的维修中心当地社保缴费证明） （11）、本项目不接受联合体投标； （12）、报名或领取招标文件和资格审查文件方式及时间： ①报名时间：招标文件发布时间—开标截至时间 ②报名方式：现场或电话报名 ③领取方式：网上下载或现场领取 http://www.laszyy.cn |  |  |
| 采购预算 |  | 约45万 |  |  |
| 招标范围（内容） |  | 见招标文件 |  |  |
| 发布时间 |  | 2015年4月27日 |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |
| 项目概况：六安市中医院医用显示器等设备采购项目 |  |  |  |  |
| 标段划分： 一个标段 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 院内议标 |  |  |  |
| 资金来源： | 自有资金 |  | 项目款支付方式 | 详见招标文件 |

- 第二章  投标人须知

- 一  投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 六安市中医院医用显示器等设备采购项目 |
| 1.1 | 交货期 | 签订合同起：20个日历天 |
| 1.1 | 交货地点 | 六安市中医院 |
| 1.2 | 招标人及联系人 | 联系人：信息科 电话：05643597288 05643597276 |
| 1.3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 | 约45万元 |
| 2.1 | 招标范围（内容） | 详见技术参数要求 |
| 2.1 | 招标方式 | 院内公开招标 |
| 4.1 | 特别说明1 | 招标文件中提到的营业执照、税务登记证、组织机构代码证可以提供原件或通过公证的公证件（公证件的效力等同于原件）； |
| 7.2 | 投标人资格要求 | （1）、符合《政府采购法》第二十二条规定； （2）、投标人具有独立法人资格以及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证；（原件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章） （3）、投标人注册资金不低于100万元（人民币）； （4）、投标人具有相应的供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和售后服务能力； （5）医用显示器部分在投标时，投标人必须提供原厂五年售后服务承诺函原件（代理商出具的无效）并加盖原厂公章。 （6）、本项目不接受联合体投标； （7）、报名或领取招标文件和资格审查文件方式及时间： ①报名时间：招标文件发布时间—开标截至时间 ②报名方式：电话或现场报名 （8）开标时，请携带3M规格未拆封医用显示器，作为现场演示。 |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场 |
| 10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 电话咨询05643597288 |
| 11.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 19.1 | 最高投标限价 | 本项目最高限价为：45万元 |
| 21 | 投标时携带的原件 | 投标时应携带相关证件、证书、证明原件，以备查验。 |
| 23.1 | 投标有效期 | 15天 |
| 25.1 | 投标文件数量 | 正本1份、副本2份 |
| 25.3 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 26.1 | 装订要求 | 资信证明文件、技术标、商务标须分别装订 |
| 26.2.1 | 具体密封要求 | 将资信证明文件正副本密封于资信证明文件袋内；技术标正副本密封于技术标袋内；商务标正副本须密封于商务标袋内，然后一起装入一个大包装袋中并密封。 |
| 26.2.2 | 大包装袋上应载明的信息 | 投标人地址： (项目名称) 标段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得拆封 投标人名称（盖单位公章）： |
| 27.1 | 投标截止时间 |  |
| 29.1 | 开标时间及地点 | 2015年5月15日下午3:00在医院20楼会议室 |
| 29.4 | 开标程序 | 投标文件密封情况检查：现场随机抽取2名投标人检查密封情况 开标顺序：先开资信证明文件，再开技术标，然后对评审合格的投标人拆封其商务标并宣布其投标报价交由评委进行评审。 |
| 第四章2.10 | 付款方式 | 安装完毕验收合格后付合同价款的90%，一年后支付剩余价款的10%（无息）。 |

- 二  投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

交货期：见投标人须知前附表。

交货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

2.招标范围

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见招标文件第四章采购内容及技术参数要求。

3.标段划分

3.1本项目划分：一个标段

4.招标方式

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式

5.1本次招标项目合同采用  固定单价

6.评标办法

6.1本次招标评标采用 最低评标价法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场（本项目不采用）

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不采用）

11. 联合投标（本项目不采用）

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.投标人应注意的事项

12.1投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。投标文件应装订整齐，封装在投标函袋内，否则，由此产生的一切后果由投标人承担。具体封装要求见本章第26条。

12.2法定代表人参加开标会议，应携带法定代表人身份证明原件和本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。

12.3 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须完全响应，否则其投标文件按废标处理。

12.4  推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但要提供完全响应或高于招标文件的详细参数。

（二）招标文件

13. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

14. 招标文件的组成

14.1 招标文件包括内容：

第一章  投标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章 采购内容及技术参数要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

14.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

（三）投标文件的编制

15. 投标的语言及度量衡单位

15.1投标人的投标书、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简

体中文。

15.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

16. 投标文件的组成

投标文件均由由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成，均须单独装订成册和密封。

16.1投标书一（资信证明文件）（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）法定代表人或授权代理人身份证复印件；

（3）投标人年检合格的营业执照副本复印件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章复印件；

（4）投标人税务登记证副本复印件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章复印件）；

（5）投标人组织机构代码证复印件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章复印件）；

（6）医用显示器部分在投标时，投标人必须提供原厂五年售后服务承诺函（代理商出具的无效）并加盖原厂公章复印件；

（7）投标人必须提供检察机关出具的近三年“无行贿犯罪行为证明”复印件；

（8）投标人认为需要提供的其他证明材料。

以上要求提供的证件复印件或通过公证的公证件复印件并加盖投标单位公章。按顺序装订成册加盖公章并密封于“投标书一”的密封袋内。以上（3）-（5）项资料需提供原件或通过公证的公证件（公证件的效力等同于原件），其余均需要携带原件带至现场以供审查 ，投标人所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致废标。

以上资料复印件或通过公证的公证件复印件均须按顺序装订并每页加盖公章，原件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章须带至现场一次性递交查验。投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

16.2投标书二（技术标）（务必按以下顺序装订，封面及骑缝处加盖投标单位公章）

（1）详细的货物品牌、规格、型号、技术参数及拟提供货物的产品说明书、实物照片等（附技术参数响应表（必须与所附照片或彩页数据一致）、货物的详细配置清单，格式见附件）；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）技术培训：是否响应招标文件要求的书面说明；

（5）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺；

（6）招标文件中要求提供的其他相关资料；

（7）具有定期上门回访制度，具体回访时间、年回访次数投标单位自行拟定。

（8）投标人认为需要提供的其他材料。

16.3投标书三（商务标）（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件）；

（6）招标文件中要求提供的其他相关资料；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

17.投标报价

17.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

17.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

17.3投标人只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

17.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。

17.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

17.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

17.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

17.8投标人的报价不得高于本次招标最高限价。

17.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

17.10总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

17.11总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

17.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

17.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

（四）投标文件的密封和递交

18. 投标文件的份数和签署

18.1  投标文件：按书面文件（资信证明文件、技术标和商务标）一式 三 份，其中正本 一 份，副本 二 份。

18.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

18.3  投标文件中的授权书、投标函及报价一览表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

18.4全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

19．投标文件的装订、密封和标记

19.1  投标文件的装订

19.1.1投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、技术标、商务标应当分别装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

19.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则投标书必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段号。

19.2  投标文件的密封和标记

19.2.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

19.2.2 投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

20. 投标文件的提交

20.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

20.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

20.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

21．投标文件的补充、修改与撤回

21.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

（五）开标、评标和定标

22. 开标

22.1  开标的时间和地点

22.3投标人法定代表人或被授权代理人必须到场参加开标会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件以及授权委托书原件（手持或封入投标文件袋中均视为携带），以便开标会议上证明其身份及投标资格。

22.2  评标办法

22.2.1性价比最优原则

- 第三章  评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用最优性价比法

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （4）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人年检合格的营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证（原件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章）； |
| 3 | 投标人必须符合的特定资格条件 | 医用显示器部分在投标时，投标人必须提供原厂五年售后服务承诺函原件（代理商出具的无效）并加盖原厂公章。 |  |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 完全响应。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括但不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，在提供加盖公章的复印件的同时原件必须单独装入档案袋，一次性提交，以供审查，否则视为未实质性响应。

- 第四章  采购内容及技术要求

招标内容、技术参数与要求

5M LED灰阶显示器  3台

| 5M LED灰阶显示器 3台 |  |
| --- | --- |
| 1 | 知名品牌专业灰阶显示器 |
| 2 | 显示器采用新型LED背光 |
| 3 | 显示器完全符合dicom3.14标准，dicom自动校正技术； |
| 4 | 分辨率=2560×2048（横屏）/2048×2560（竖屏），可以横竖屏转换 |
| 5 | 尺寸≧21英寸 |
| 6 | 点距≦0.165x 0.165mm |
| 7 | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/650/600/550/500/450/400/350cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI-JS、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线 |
| 8 | 全屏幕亮度均衡技术 |
| 9 | 最大亮度≧1200cd/m² |
| 10 | 对比度≧1200：1 |
| 11 | 灰阶≧4096 |
| 12 | 响应时间≦25ms |
| 13 | 可视角度≧170° |
| 14 | DVI-D数字信号输入 |
| 15 | 支持DPMS节电特性 |
| 16 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 17 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，制造商出具针对本项目的原厂三年保修证明原件 |
| 18 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001认证 |
| 19 | 操作环境 温度: 0°C - 40°C；湿度: 30% - 80% 无冷凝；气压: 700hPa~1060hPa |
| 20 | 储运环境 温度: -20°C - 60°C；湿度: 15% - 80%；气压: 200hPa~1060hPa |
| 21 | 提供原厂5年质保 |

3M LED灰阶显示器  6台

| 3M LED灰阶显示器 6台 |  |
| --- | --- |
| 1 | 知名品牌专业灰阶显示器 |
| 2 | 显示器采用新型LED背光 |
| 3 | 显示器完全符合dicom3.14标准，dicom自动校正技术； |
| 4 | 分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换 |
| 5 | 尺寸≧21英寸 |
| 6 | 点距≦0.2115x 0.2115mm |
| 7 | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/650/600/550/500/450/400/350cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI-JS、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线 |
| 8 | 全屏幕亮度均衡技术 |
| 9 | 最大亮度≧1700cd/m² |
| 10 | 对比度≧1400：1 |
| 11 | 灰阶≧4096 |
| 12 | 响应时间≦40ms |
| 13 | 可视角度≧176° |
| 14 | DVI-D数字信号输入 |
| 15 | 支持DPMS节电特性 |
| 16 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 17 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，制造商出具针对本项目的原厂三年保修证明原件 |
| 18 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001认证 |
| 19 | 操作环境 温度: 0°C - 40°C；湿度: 30% - 80% 无冷凝；气压: 700hPa~1060hPa |
| 20 | 储运环境 温度: -20°C - 60°C；湿度: 15% - 80%；气压: 200hPa~1060hPa |
| 21 | 提供原厂家5年质保服务 |

2M LED灰阶显示器  8台

| 2M LED灰阶显示器 8台 |  |
| --- | --- |
| 1 | 知名品牌专业显示器 |
| 2 | 显示器采用新型LED背光 |
| 3 | 显示器完全符合dicom3.14标准，dicom自动校正技术； |
| 4 | 分辨率=1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换 |
| 5 | 尺寸≧21英寸 |
| 6 | 点距≦0.270x 0. 270mm |
| 7 | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/650/600/550/500/450/400/350cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI-JS、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线 |
| 8 | 全屏幕亮度均衡技术 |
| 9 | 最大亮度≧1900cd/m² |
| 10 | 对比度≧1400：1 |
| 11 | 灰阶≧4096 |
| 12 | 响应时间≦40ms |
| 13 | 可视角度≧176° |
| 14 | 端口：DVI-D |
| 15 | 支持DPMS节电特性 |
| 16 | 提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 17 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，制造商出具针对本项目的原厂三年保修证明原件 |
| 18 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001认证 |
| 19 | 操作环境 温度: 0°C - 40°C；湿度: 30% - 80% 无冷凝；气压: 700hPa~1060hPa |
| 20 | 储运环境 温度: -20°C - 60°C；湿度: 15% - 80%；气压: 200hPa~1060hPa |
| 21 | 提供原厂家5年质保服务 |

医用显示器使用所需电脑  17台

| 医用显示器所需电脑（建议品牌联想） 17台 |  |
| --- | --- |
| 1 | CPU：Intel ≥酷睿i3处理器，主频≥3.2G、三级缓存≥3M |
| 2 | 主板：≥H81主板芯片，支持1600内存，支持第四代CPU； |
| 3 | 内存：≥1*4G DDRIII，最大支持16G内存； |
| 4 | .硬盘：≥500G SATA3传输速度≥6.0Gb/s支持部分盘符重启自动还原技术 |
| 5 | 显卡：≥1G独立显卡，VGA+HDMI双输出 |
| 6 | 显示器：≥原厂19英寸宽屏LED显示器或以上，具有VGA+DVI接口，最佳物理分辨率1440*900或以上，通过EPEAT GOLD认证，提供证明材料； |
| 7 | 电源：≥280W |
| 8 | 主板硬件集成网络同传功能和硬盘还原保护功能，实现系统网络分发（软件分发、文件分发）；设置IP参数；IP地址及用户名自动分配和批量修改；日志管理查询等功能） |
| 9 | 主机箱≤ 25L，顶置提手及开关，流漩式散热面板，机箱可配置报警开关，非法打开机箱将报警； |
| 10 | 主板≥1个COM口，≥1并口，≥1个PCI槽，≥3个PCI-E，≥2个PS/2接口 USB 接口4-6个 |
| 11 | USB防水抗菌键盘，USB黑色光电防盗鼠标 |
| 12 | 主机箱可配置密码锁、后置IO盖板资产部门统一管理，防止私自拆卸固定资产； |
| 13 | 网卡：1000Mbps以太网卡； |
| 14 | 提供原厂家3年质保服务 |

- 二、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）招标人如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）所有货物供货时（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

（四）技术支持

1、中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责将货物的全部有关技术文件、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付招标人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）验收：

1、招标人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（六）付款方式：见投标人须知前附表。

- 第六章  投标文件格式

正本或副本

- 资格证明文件（格式）

（投标文件一）

项目名称

项目编号：

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月     日

目   录

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）法定代表人或授权代理人身份证复印件；

（3）投标人年检合格的营业执照副本复印件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章复印件；

（4）投标人税务登记证副本复印件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章复印件）；

（5）投标人组织机构代码证复印件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章复印件）；

（6）医用显示器部分在投标时，投标人必须提供原厂五年售后服务承诺函（代理商出具的无效）并加盖原厂公章复印件；

（7）投标人必须提供检察机关出具的近三年“无行贿犯罪行为证明”复印件；

（8）投标人认为需要提供的其他证明材料。

以上要求提供的证件复印件或通过公证的公证件复印件并加盖投标单位公章。按顺序装订成册加盖公章并密封于“投标书一”的密封袋内。以上（3）-（5）项资料需提供原件或通过公证的公证件（公证件的效力等同于原件）,其余均需要带原件带至现场以供审查 ，投标人所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致废标。

以上资料复印件或通过公证的公证件复印件均须按顺序装订并每页加盖公章，原件或通过公证的公证件并加盖投标单位公章须带至现场一次性递交查验。投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

或副本

- 技术标（格式）

（投标文件二）

项目名称

项目编号：

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月     日

目   录

（1）详细的货物品牌、规格、型号、技术参数及拟提供货物的产品说明书、实物照片等（附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件）；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）技术培训：是否响应招标文件要求的书面说明；

（5）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺；

（6）招标文件中要求提供的其他相关资料；

（7）具有定期上门回访制度，具体回访时间、年回访次数投标单位自行拟定。

（8）投标人认为需要提供的其他材料。

- 附件1：技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标货物规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

- 附件2：货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章：                       投标人（盖章）：

年  月  日

- 附件3：服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

投标单位名称：                  （公章）

法定代表人或代理人（被授权人）：             签字或盖章

日    期：

正本或副本

- 商务标（格式）

（投标文件三）

项目名称

项目编号：

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件）；

（6）招标文件中要求提供的其他相关资料；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

- 附件1：开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\工期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 工期：合同签订之日起 日内供货并安装调试完毕。 |

法定代表人或其委托代理人签字：                 投标人盖章：

日  期：    年  月  日

- 附件2：投  标  函

致：

1、我们决定参加贵单位组织的“         （项目名称）（编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“      （项目编号）”采购项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                    ；  小写：            。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照采购文件的要求，递交金额为人民币

（大写）的采购投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                          （公章）

投标单位授权代表姓名：                          （签字）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

- 附件3：分项报价清单（格式）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号品牌 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价，否则为废标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

- 附件4：诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

- 附件5：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

- 附件6：授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

年    月    日