皮肤科脉冲二氧化碳激光治疗仪技术参数

1、波长： 10.6um

2、激光模式：基膜或多模

3、操作显示界面： 彩色液晶显示

4、系统控制： 微电脑控制

5、激光发生模式： 连续/脉冲/超脉冲

6、导光系统： 七关节导光臂

7、电源： 220v/50Hz

8、指示光： 红光650nm

9、排烟系统： 内置炊烟方式

10、安全功能： 内置功率校准系统 配有光闸
11、手术控制： 脚踏开关
12、聚焦光斑直径： 0.2-0.4mm

13、重量： 20kg-30kg

皮肤科红蓝光治疗仪技术参数

1、光源类型：LED（医用）

2、波长：450nm±10nm左右、633nm±5nm左右

3、输出方式：连续

4、定时范围：1～99min，步长1min

5、操作方式：高档精密彩色触摸液晶屏

6、显示：≥8寸液晶显示

7、电源：220v/5A/50Hz

8、脉冲频率：2Hz±1Hz

9、脉冲宽度：250ms±10ms

10、有温度显示功能

皮肤科mini308准分子激光治疗仪技术参数

1、波长范围：308nm±2nm

2、局部照射剂量：30-4200mJ/㎝²左右

3、频率：220V±10%/50 HZ

4、辐照强度：30mW/cm2

5、辐照面积：L×B（长宽）,≥mm:40×40

6、发射时间：1-140s连续可调

7、光功率守恒专利技术：确保光功率不会随使用时间延长而衰减，保证疗效

8、灯管类型：氯化氙准分子光灯

口腔科牙科综合治疗机

口腔科三维扫描仪一台

口腔科热牙胶填充系统一套

口腔科笑气吸入镇痛系统一套

口腔科微创手术器械、无痛麻醉仪一套