项目编号: LASZYY-ZWK2018009

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一八年九月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..4

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	5

五、采购方法及废标…………………………………………………	5

六、投标人报价须知……………………………………………….	5

七、投标文件构成………………………………………………..	6

八、签订合同……………………………………………………….	6

九、澄清及变更	……………………………………………………..6

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	7.8

附件二……………………………………………………………….	9

附件三……………………………………………………………..	10

附件四……………………………………………………………..	11

一、“六安市中医院消防器材”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称：六安市中医院消防器材

二、项目编号：LASZYY-ZWK2018009

三、采购预算： 玖万伍仟伍佰贰拾贰元陆角整

四、投标人资格条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。投标方必须拥有工商营业执照，必须具有独立的法人资格。

- 2、投标人提供的器材必须是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准或高于国标的厂方的标准，具有“3C”标识，送检合格。供货时必须附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。

- 3、遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德。投标产品符合行业规范；如为代理商，应取得制造商或具有受权的代理商对本项目唯一授权。

五、技术参数的获取：

- 1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

- 六、投标文件接收：

- 1. 投标文件递交截止时间：2018年9月12日 15时 整。

- 2. 投标文件送达地址：六安市中医院2楼后勤处

- 3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。 （备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院后勤处      朱云徽

联系方式：0564-3597279

六安市中医院

2018年9月 7日

二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称：消防器材 项目性质：货物类 项目编号：LASZYY-ZWK2018009 是否带量:带量采购，按实结算 |
| 2 | 供货期：合同期内按采购单位要求分期分批供货，供货单位接到供货通知后五日内必须送到。 |
| 3 | 付款方式：每2个月按照实际采购量结算。 |
| 4 | 投标文件及样品递交地点：六安市中医院二楼后勤处 投标文件及样品递交截止时间：北京时间2018年9月 12日 下午3:00整 |
| 5 | 标书份数：正本壹份、副本壹份；胶装成册，密封提交（不接受散装或活页标书）。 |
| 6 | 接收投标文件日期：自询价公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 踏勘现场：本项目无 采购单位联系人：朱云徽 电话：0564-3597279 |
| 8 | 中标服务费：免收 |
| 9 | 本项目预算：人民币玖万伍仟伍佰贰拾贰元陆角整 |

# 二、投标人资格

详见询价公告供应商资格条件。

# 三、投标人必须提交的投标文件内容：

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、相关业绩合同、所投产品彩页等资料。

2、询价文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，中标后须提供原件备查。

# 四、确定成交候选人

以报价、资格条件、业绩、对询价文件实质性响应程度，按照符合采购需求，质量、服务等且报价最低的原则确定成交候选供应商。

# 五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在询价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等所有费用。

2、本采购项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。

3、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与后勤处联系，后勤处将尽快予以答复。

# 六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，密封装订。不接收散件或活页标书。

2、供应商应提供一式贰份投标文件（正本一份，副本一份），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

# 七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供询价文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同。

4、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

# 八、澄清及变更

询价公告及询价文件如有澄清或变更，将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

# 九：附件：

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

## 附件一、采购需求：

| 消防用品招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材 | 单位 | 计划数量 |  | 推荐品牌 | 要求 | 最高限价 | 招标总价格 |  |  |
| 消防应急包 | 套 | 24 |  | 消防应急包大号外包1件、9灯头LED探照灯（充电式）1个、两用应急锤2把、1.5米*1.5米1件、30米带钢丝内芯逃生绳（带双钩）1捆、30分钟防烟面具4个、铝合金急救口哨2个、安全挂钩1个、8字缓降器1个、高层疏散救援安全腰带个、反光救援马夹2个 |  | 528 | 12672 |  |  |
| 消防队服腰带 | 根 | 1 |  |  |  | 42 | 42 |  |  |
| 02款消防头盔 | 顶 | 1 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |
| 安全出口疏散标志灯 | 个 | 200 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 7000 |  |  |
| 单面向左疏散指示标志灯 | 个 | 80 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 2800 |  |  |
| 单面向右疏散指示标志灯 | 个 | 80 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 2800 |  |  |
| 单面双向疏散指示标志灯 | 个 | 60 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 2100 |  |  |
| 双面向左疏散指示标志灯 | 个 | 60 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 2100 |  |  |
| 双面向右疏散指示标志灯 | 个 | 60 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 2100 |  |  |
| 嵌入式向左疏散指示标志灯（43*18） | 个 | 80 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 2800 |  |  |
| 嵌入式向左疏散指示标志灯（38.5*16） | 个 | 25 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 875 |  |  |
| 嵌入式向右疏散指示标志灯（43*18） | 个 | 80 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 2800 |  |  |
| 嵌入式向右疏散指示标志灯（38.5*16） | 个 | 25 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 35 | 875 |  |  |
| 双头消防应急照明灯 | 个 | 200 |  | 劳士、敏华、安尔顿 | 消防3C认证、检测证书 | 53.2 | 10640 |  |  |
| 海湾感烟探测器（JTY-GD-G3T) | 个 | 220 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 56 | 12320 |  |  |
| 海湾感温探测器（JTY-GD-G3T) | 个 | 20 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 56 | 1120 |  |  |
| 海湾可复位手动报警按钮(J-SAM-GST9122A) | 个 | 50 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 60.2 | 3010 |  |  |
| 海湾输入模块(8300型) | 个 | 10 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 63 | 630 |  |  |
| 海湾输入输出模块(8301型) | 个 | 20 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 63 | 1260 |  |  |
| 海湾消防电话分机(GST-LD-100A) | 部 | 1 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 105 | 105 |  |  |
| 海湾消防电话分机(GST-LD-100B) | 部 | 2 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 65.8 | 131.6 |  |  |
| 防火门地吸（≥600N) | 个 | 30 |  | 四川信诚、中天明 |  | 245 | 7350 |  |  |
| 防火门墙吸（≥600N) | 个 | 10 |  | 四川信诚、中天明 |  | 245 | 2450 |  |  |
| 常开防火门联动控制器（24V双门） | 个 | 10 |  | 四川信诚、中天明 |  | 417.2 | 4172 |  |  |
| 干粉灭火器（4kg） | 瓶 | 100 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 63 | 6300 |  |  |
| 二氧化碳灭火器（3kg） | 瓶 | 10 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 133 | 1330 |  |  |
| 灭火器箱（4kg*2） | 个 | 10 |  |  |  | 70 | 700 |  |  |
| 消防箱水带（10-65-25） | 卷 | 30 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 137.2 | 4116 |  |  |
| 消防水带接口（KD65） | 个 | 30 |  |  | 消防3C认证、检测证书 | 23.8 | 714 |  |  |
| 室内消火手轮 | 个 | 20 |  |  |  | 7 | 140 |  |  |
| 总计：95522.6元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、所投产品一定要是正品.投标产品单项价格不得超出最高限价。 2、投标必须提供报价明细。 3、以上数量为2018预估数量，具体以实际发生数量为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

投标报价书

投标单位（盖章）：                             日期：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

附件三：

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四：

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—ZWK2018009  号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：