六安市中医院综合楼空调控制箱及其电缆工程

发包文件

（询价）

项目编号:LASZYY-WLGLB2024061

发 包 人：六 安 市 中 医 院

2O24年6月

目    录

一   发包公告

二   响应须知

三、 合同条款

四   响应文件格式

五   图纸

六   工程量清单

一、发包公告

六安市中医院现对综合楼空调控制箱及其电缆工程进行发包，工程具体内容如下：

一、项目名称：六安市中医院综合楼空调控制箱及其电缆工程

二、项目编号：LASZYY-WLGLB2024061

三、项目类型：工程类

四、项目内容及发包限价: 本项目为六安市中医院2号楼空调控制箱及其电缆工程，内容包括30米防雨桥架、3根电力电缆及3台不锈钢防雨控制箱采购及安装等，详见图纸及清单。本工程最高限价为85533.50元。

五、供应商资格条件：

1、供应商要求：具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）或机电工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2、项目经理要求：具有机电安装工程专业二级及以上注册建造师,并同时具有有效的安全考核合格 B 级证书。

3、其他人员要求：施工项目部关键岗位人员配备结构及数量标准：项目经理（建造师）1名、施工员1名、质量员1名、安全员1名。人员配备结构和人数不符合要求，按不实质性响应发包文件要求处理。

4、本项目不接受联合体竞标。

六、工期：5日历天（合同签订之日起计）

七、包别划分：1个包

八、资格审查方式：资格后审

九、文件获取方式：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）

十、响应文件的递交截止时间及地点：

响应文件递交的截止时间：2024年6月7日15时00分（北京时间）

响应文件递交的地点：六安市中医院1号楼5楼物流管理部会议室

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

十一、备注：

1、本项目评审办法详见发包文件。

2、响应文件所报的项目经理必须是本单位的人员。拟任项目经理不得在其他在建工程（含已成交的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员。

3、供应商的法定代表人或其授权委托代理人必须参加发包会议。

4、付款方式：工程竣工验收合格并完成竣工结算审核后七个工作日内付至结算审核价款的100%。

十二、联系人及联系方式

联 系 人：杨老师/曹老师

联系电话：0564-3597287

备注：本项目在发包过程中，任何异议投诉等事项均由发包人负责处理。

2024年6月4日

二、响应须知

##### 项目名称

六安市中医院综合楼空调控制箱及其电缆工程

##### 发包人

六安市中医院

##### 项目内容及发包限价

本项目为六安市中医院2号楼空调控制箱及其电缆工程，内容包括30米防雨桥架、3根电力电缆及3台不锈钢防雨控制箱采购及安装等，详见图纸及清单。本工程最高限价为85533.50元。

##### 工期

##### 5日历天（合同签订之日起计）

##### 工程质量标准要求

合格

##### 供应商资格条件

6.1企业资质要求：具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）或机电工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证。

6.2项目经理要求：具有机电安装工程专业二级及以上注册建造师,并同时具有有效的安全考核合格 B 级证书。

6.3其他人员要求：施工项目部关键岗位人员配备结构及数量标准：项目经理（建造师）1名、施工员1名、质量员1名、安全员1名。人员配备结构和人数不符合要求，按不实质性响应发包文件要求处理。

6.4本项目不接受联合体竞标。

以上相关资料、证件（施工员、质量员、安全员岗位证书不作要求）响应文件中留复印件，否则其响应资格无效。

7、本工程有效期  60  日历天

8、响应保证金

本项目不作要求。

9、踏勘现场

供应商自行对施工现场及周围环境进行勘察，以便对施工条件和现场环境做出判断，合理估价有关费用并在报价时予以考虑，成交后不再增加其它任何费用。

##### 10、响应疑问和澄清

10.1供应商应仔细阅读发包文件的所有内容，并检查复核工程量，有任何疑问应以书面方式向发包人提出澄清要求。

10.2响应疑问送到六安市中医院1号楼5楼物流管理部。

10.3如有需要，发包人将通过六安市中医院官网发布澄清文件。

##### 11、响应报价及工程量清单

11.1 供应商应仔细阅读发包文件，了解拟发包项目的全部工程内容。供应商的响应报价应是发包文件所确定的发包范围内全部工程内容的价格体现。供应商的响应报价，应是在满足发包文件规定工期、质量要求下，完成发包工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复。

11.2供应商应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定响应报价，任何投标优惠都体现在报价内。发包人不要求供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠应直接体现在各项响应报价的综合单价中。供应商不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行响应报价。

11.3本工程的响应报价采用工程量清单计价的方式。综合单价是指完成本工程项目的除措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费和施工工期内的风险费用。

11.4响应报价编制依据

11.4.1发包文件；

11.4.2设计图纸；

11.4.3工程量清单；

11.4.4澄清答疑、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.4.5施工组织设计及施工方案（如有）；

11.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.4.7 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据；

11.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

11.4.9施工期间的风险因素。

11.5措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写，如遇清单缺项的项目，供应商应依据清单编制的办法进行补充。

11.6其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。各总包单位收取的总包服务费按照合同价占比确定。

11.7其他项目清单中发包人的暂列金额、专业工程暂估价均为估算金额。投标时计入响应总价，工程竣工后应按供应商实际完成的工程内容及本发包文件中规定的计价方式结算。

11.8供应商应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及发包文件的要求，由供应商自主报价。

11.9供应商的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（安全文明施工费等）应严格执行下表有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

11.9.1不可竞争费用包括：

1）安全文明施工费（见下表，具体以工程量清单中公布的为准）

一、建筑工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |  |
| JF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 3.28 |
|  |  | 非市区 |  | 2.70 |
| JF－02 | 文明施工费 |  |  | 5.12 |
| JF－03 | 安全施工费 |  |  | 4.13 |
| JF－04 | 临时设施费 |  |  | 8.10 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |  |
| JF－05 | 环境保护税 |  |  |  |

二、装饰装修工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |  |
| ZF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.60 |
|  |  | 非市区 |  | 2.30 |
| ZF－02 | 文明施工费 |  |  | 4.50 |
| ZF－03 | 安全施工费 |  |  | 3.10 |
| ZF－04 | 临时设施费 |  |  | 5.80 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |  |
| ZF－05 | 环境保护税 |  |  |  |

三、安装工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |  |
| AF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 1.78 |
|  |  | 非市区 |  | 1.60 |
| AF－02 | 文明施工费 |  |  | 6.10 |
| AF－03 | 安全施工费 |  |  | 4.22 |
| AF－04 | 临时设施费 |  |  | 4.60 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |  |
| AF－05 | 环境保护税 |  |  |  |

四、市政工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |  |
| SF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 3.57 |
|  |  | 非市区 |  | 2.76 |
| SF－02 | 文明施工费 |  |  | 7.33 |
| SF－03 | 安全施工费 |  |  | 5.28 |
| SF－04 | 临时设施费 |  |  | 7.99 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |  |
| SF－05 | 环境保护税 |  |  |  |

五、城市轨道交通工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建筑工程 | 安装工程 |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| GF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.46 | 1.57 |
|  |  | 非市 |  | 1.76 | 1.41 |
| GF－02 | 文明施工费 |  |  | 9.24 | 6.30 |
| GF－03 | 安全施工费 |  |  | 4.30 | 3.23 |
| GF－04 | 临时设施费 |  |  | 8.10 | 4.60 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |  |  |
| GF－05 | 环境保护税 |  |  |  |  |

六、园林绿化工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |  |
| YF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 1.75 |
|  |  | 非市区 |  | 1.58 |
| YF－02 | 文明施工费 |  |  | 3.05 |
| YF－03 | 安全施工费 |  |  | 2.16 |
| YF－04 | 临时设施费 |  |  | 3.20 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |  |
| YF－05 | 环境保护税 |  |  |  |

七、仿古建筑工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |  |
| FF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.07 |
|  |  | 非市区 |  | 1.86 |
| FF－02 | 文明施工费 |  |  | 4.67 |
| FF－03 | 安全施工费 |  |  | 2.27 |
| FF－04 | 临时设施费 |  |  | 3.98 |
| （二） | 环境保护税 |  |  |  |
| FF－05 | 环境保护税 |  |  |  |

2）税金：按9%执行{分部分项工程项目费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费}；

3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费；

4）暂列金额、专业工程暂估价；

5）法律法规规章、上级文件等规定的其他不可竞争费用。

11.9.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)综合费；

(3)措施项目费。

11.10除非发包人对发包文件予以修改、更正，否则供应商应按发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目、工程量及项目排列顺序。

11.11除非合同中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价以及响应报价汇总表中的响应报价均包括完成发包文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及响应总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，发包人将不再另行支付。

11.12工程材料

11.12.1材料供应方式：本工程使用的材料由供应商采购供应；

11.12.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由供应商自行采购的材料确定响应报价时应充分考虑材料价格波动等市场风险因素，成交后不作调整（合同另有约定的除外），综合单价中的材料费应包括材料运杂费、运输损耗费、采保费。

11.12.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。实行暂定价的材料发包，应按相关规定进行二次发包。

11.12.4成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经发包人和监理单位认可。如发包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用，成交供应商必须服从。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由成交供应商自行承担。

11.12.5因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

11.13供应商应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在响应报价范围内，发包人不再承担该费用。

11.14工程量清单(另附)

##### 响应文件份数

壹式叁份。其中，正本壹份、副本贰份。

##### 响应文件的装订、密封

13.1响应文件的正本和所有副本均不得活页装订，否则作无效响应文件处理。

13.2供应商应将响应文件密封。当响应文件正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，供应商应无异议，否则作无效响应文件处理。

13.3响应文件在响应文件密封袋上需写明：

发包人名称：

项目编号：

项目名称：

年    月     日     时    分发包，此时间以前不得开封；

供应商名称和地址：

##### 响应文件送达地点

六安市中医院1号楼5楼物流管理部会议室

##### 响应文件递交截止时间

2024 年 6 月 7 日 15:00 （北京时间）

##### 迟交的响应文件

发包人在上述第15条规定的在响应文件递交截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

##### 发包

发包人按本须知第14条、第15条所规定的地点和时间公开发包，供应商的法定代表人或其授权委托代理人必须参加发包会议。到场的供应商代表若是法定代表人应出示居民身份证和有效法人身份证明书；若是委托代理人应出示有效的授权委托书和居民身份证。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席发包会议者，响应文件不予接受，资格无效。

##### 响应文件及供应商资格的有效性

18.1发包时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件处理。

18.1.1响应文件未按照本须知第13条的要求密封的；

18.1.2响应文件有关内容未按发包文件要求加盖供应商印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加发包，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

18.2响应文件有关内容未按发包文件要求加盖供应商印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加发包，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

18.1.3响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

18.1.4供应商未按照发包文件的要求提供响应保证金的。

18.1.5响应报价汇总表中报价与工程量清单报价表中总价（总计）金额不一致的；

18.1.6供应商自行更改工程量清单数量和项目特征的。

18.1.7不可竞争费用中安全文明施工费降低费率标准、税金降低费率标准和计费基数、或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

18.1.8响应报价高于控制价（最高限价）的。

18.1.9供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正的，或者询价小组根据发包文件的规定对响应文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正后的响应报价的。

18.1.10响应报价中变更发包人提供的暂列金额或专业工程暂估价或暂定材料（设备）价格。

18.1.11 响应文件不满足发包文件载明的供应商资格条件要求的；

18.1.12未实质性响应发包文件编制响应文件的。

18.1.13响应文件经询价小组评审不合格的。

18.2  供应商存在以下情形之一的，其响应资格无效，按无效响应文件处理。

18.2.1供应商或拟派项目经理（建造师）在本市及本市以外其他地方被当地行业行政主管部门或公共资源交易监督管理部门限制投标资格，且尚在投标资格限制期内。

18.2.2拟派项目经理在其他在建工程（含已成交的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员的。

18.2.3供应商在参加本次发包过程中有弄虚作假行为，包括使用伪造、变造的资质证书、许可证件，提供虚假的业绩，提供虚假的项目班子成员简历、证书、社保缴费证明等。

18.2.4供应商在六安市范围内因施工扬尘环境治理被环境保护等部门限制投标资格尚在限制期内的。

18.2.5 供应商被列入经营异常名录的。

18.2.6 供应商被列入失信被执行人的。

18.3为维护合同的严肃性，诚信履约，增强公信力，供应商拟派项目经理在参与本项目竞标前已有在建工程或有中标待建工程的（无论市内、市外工程），除因“发包方与投标企业已解除承包合同”或“因辞职、调离原单位”或“生病、受伤住院治疗休息超过120天（含）,并须提供县级（含）以上医院出具的证明”以及“非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）”外，其他原因发生变更且在合同工期内的，参与本项目的都不予接受，其成交无效。项目经理因上述原因变更的，须建设单位同意且经行业主管部门备案，并在响应文件中提供相关批准及备案材料，否则，视作未变更；未在响应文件中提供变更材料的或以其他方式提供变更材料的一律不予认可。

18.4对被列入经营异常名录或者因违法、违约被行政主管部门给予投标资格限制且在限制期的供应商，其投标资格无效，评审阶段以询价小组从“信用中国”网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”网站查询、发包人或投诉处理机关的核实结果为依据。

18.5被人民法院列入失信被执行人的供应商，其投标资格无效，评审阶段以询价小组从“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、发包人或投诉处理机关的核实结果为依据。

##### 评审

19.1评审由询价小组负责，询价小组由发包人代表和发包人依法组建的有关专家评委组成。

19.2发包人有关监督部门派员参加发包、评审，对整个过程进行监督。

##### 评审办法

20.1本项目采用经评审合理低价法，询价小组首先对供应商的资质条件和响应文件的有效性进行符合性评审，符合发包文件要求的给予符合性通过，不符合发包文件要求的响应文件定为废标，其商务部分为无效报价。

20.3对通过符合性评审的响应文件商务部分进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，并依据发包文件第21条有关规定进行修正。响应报价等于或低于最高限价的均为有效报价，高于最高限价的为无效报价。

经询价小组评审，有效响应报价最低的供应商为成交供应商，次低者为成交候选供应商。

如出现两家或两家以上供应商经评审的响应报价相等时，由发包人现场采用抽签的方式确定成交候选供应商排序。

##### 响应文件中计算错误的修正

21.1询价小组将对确定为实质上响应发包文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

21.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致时，以标出的综合单价金额为准，并修正合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

21.1.2工程量清单报价表中，各分项工程合价金额累计不等于总价（总计）金额时，应以各分项工程合价金额累计数为准，修正总价（总计）金额。

21.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，经供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评审工作的继续进行。

##### 履约保证金

本项目不作要求。

##### 合同授予标准

本发包工程的施工合同将授予按本发包文件第20条所确定的成交供应商。

##### 成交通知书

成交供应商确定后，未发现有关各方在发包活动中有违法行为的，发包人将向成交供应商发出成交通知书。

##### 合同协议书的签订

25.1 成交供应商领取成交通知书后，应在规定时间内与发包人签订施工合同。

25.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，对其不良行为予以曝光，按照有关规定进行处理，并记入不良信用档案。

25.3 成交供应商不诚信履行合同的，除扣除履约保证金外，还按照有关规定给以处理，给发包人造成损失的，予以依法赔偿，情节严重的，将按照有关法律法规规定予以处罚。

##### 主要合同条款

详见专用合同条款约定

##### 本工程最高限价

本工程最高限价为：捌万伍仟伍佰叁拾叁元伍角（¥85533.50元）

##### 发包人拒绝成交的权力

28.1发包人不承诺将合同授予报价最低的供应商。发包人在发出成交通知书前，有权依据询价小组的评审报告和法规规定拒绝不合格的供应商。

28.2供应商因在发包活动有违法行为被查处或是不能按有关规定与发包人签订合同，发包人都将取消供应商的成交资格，给发包人造成损失的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

三、 合 同 条 款

（具体以甲乙双方实际签订为准）

四、响应文件格式

1、法定代表人身份证明书

2．授权委托书

3. 资格证明材料

4. 响应保证金

5. 建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况

6．响应报价函

7．响应报价汇总表

8．工程量清单报价书

9．其他资料

封面格式

正/副本

（项目名称）

响  应  文  件

供应商：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

年    月    日

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称） 的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （项目名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释响应文件，进行询价、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供  应  商：                                （盖公章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

3、 资格证明材料

包括企业法人营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证等相关证书复印件。

4、 响应保证金

无需提供。

5、 建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况

| 1.公司人员 | 共计： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 中 | 有职称技术的管理人员 |  |  |  |  |  |  | 其他管理人员 |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 | 助理工程师 |  |  | 技术员 |  |  |
|  | 技术工人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8级以上 |  | 6～8级 | 4～6级 |  |  | 1～3级 | 普通工人 |  |
| 2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 人员类别 |  | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10年以上 |  |  |  | 5年至10年 |  |  | 5年以下 |
| 项目经理（注册建造师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应文件中须提供拟派往本发包工程的项目经理（注册建造师）的注册证书与安全B 证复印件、关键岗位人员身份证等资料复印件。

供应商声明：本工程一旦我公司成交，将实行项目经理（注册建造师）负责制，并配备上述项目部关键岗位人员，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

6、响应报价函

致：   {发包人名称}

1、根据你方发包工程项目编号为  {项目编号}  的  {项目名称}  工程发包文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的发包须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币　　　　　　元的响应总报价，并承诺按本发包文件、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部发包文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的响应报价不低于企业个别成本。

3、我方承认响应报价函附录是我方响应报价函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和发包文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方成交，我方保证工程质量达到　　　　　　标准。

6、一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位。

7、一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于发包文件规定和响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按发包文件规定的方式、金额向发包人提交履约担保。

10、我方同意所提交的响应文件在发包文件的响应须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及发包文件、发包文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

13、我方将与本响应报价函一起，提交人民币      /    元作为响应保证金。

供应商：               （盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

7、响应报价汇总表

工程名称：                                                     年  月  日

| 供应商 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 响应报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 供应商（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

8、工程量清单报价书

封面格式

工程

响应报价总价

供应商：                                （盖公章）

日期：

扉页格式

响  应  总  报  价

发包人:

项目名称：

响应总报价（大写）：

（小写）：

供 应 商：                                 （盖公章）

法定代表人或其授权人：                       (签字或盖章)

编 制 人：                        （造价人员盖专用章）

时间：

(一)总说明

1.本报价依据本工程发包须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综合费、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.供应商应将响应报价需要说明的事项，用文字书写与响应报价表一并报送。

（二）建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                                第   页共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |  |

（三）单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                  第   页共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |  |

（四）单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                     第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合价 |  |  |
| 6 | 总价 |  |  |

（五）分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                                     第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |

（六）措施项目清单与计价表

工程名称：                                             第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 6 |  | 临时保护设施费 |  |  |  |
| 7 |  | 赶工措施费 |  |  |  |
| 8 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| （七）不可竞争费项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |
| 5 |  | 环境保护税 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

（八）其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                     第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3 | 计日工 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |
|  | 合计 |  |

| （九）暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

| （十）专业工程暂估价计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

| （十一）计日工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械费小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| （十二）总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 工程名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| （十三）税金计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

| （十四）承包人提供材料（工程设备）一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注 |

| （十五）分部分项工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额名称 |  |  |  |  |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 综合费 | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 综合费 |
| 人工单价 |  |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  | 未 计 价 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) |  |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元) |
|  |  |  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

- 响应报价需要说明的其他资料

供应商认为需对其响应报价进行其他补充说明及证明材料。

- 其他资料

供应商对照发包文件，自行提供其他相关资料(如有)

五、图   纸

施工图纸（如有，另附）。

六、工程量清单

工程量清单另附。