六安市中医院电梯检测采购文件

第一章 采购公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就发电机维保进行采购。此次所购服务售后依据报价条款。

一、项目名称：六安市中医院电梯检测采购项目

二、项目编号：LASZYY-HQ2024021

三、拟购数量：

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院一号楼19楼东会议室

六、参选文件递交截止时间：2024年7月11日下午15:30 整

七、参选文件有效期：30天

八、参选保证金：本项目不收参选保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/、优质采云采购平台https://www.youzhicai.com/

十、投标人所报价格超过最高限价作为无效标处理，本项目资格审核合格后进行二次报价；合理最低价为成交供应商。

十一、投标人资格条件：

1.应具有国家市场监督管理总局颁发的《特种设备检验检测机构核准证》，并且核准项目中包含电梯检测。

2.派检测人员须具备电梯检验师资格证。

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.以上资格文件成交后提供原件查验。

5.不接受联合体投标。

6.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2024年7月11日下午15:30 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼后勤保障部。

十三、联系事项：

询价咨询：六安市中医院后勤保障部    杨老师、张老师

联系方式：0564-3597279

六安市中医院

2024年7月5日

第二章 采购需求

一、参数要求招标范围和招标要求：

1、招标范围：六安市中医院电梯检测项目35台电梯检测工作（详见报价清单）。

2、招标要求：

2.1、各投标人在投标前需自行组织人员在约定时间内到我单位进行了解，结合现场实际需求情况、市场监督管理局要求（单台电梯需2名检测员进行，同时检测时间需在45分钟以上）及年检标准（按照电梯检测规则 TSG T7008—2023），进行投标报价。

2.2、本项目采取单价包干的方式，要求投标人包工、包运输、包服务质量、包安全；如果中标人在服务过程中违反招标文件和合同要求，招标人有权终止年检合同。

2.3、中标人必须使用本单位的服务人员，不得以任何形式转包给其他单位。如发现有转包给其他单位或中标人临时寻找的单位进行服务导致服务结果不合格的情况，招标人有权终止服务合同，由此造成的一切经济损失，由投标人承担。

2.4、各投标人应认真审阅招标文件中的所有条款、合同条件和实际需求情况。对不清楚需完善的内容，投标人应在招标答疑时通过六安市中医院平台提出，由甲方答疑；否则视为投标人在报价中已响应相关服务规范。

二、电梯年检服务内容及要求

1、服务内容

1.1、成交供应商依据相关法律、法规、规章、安全技术规范以及《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设〔2020〕56号）文件附件《电梯检测规则（试行）》，严格按照相关主管部门正式发布的作业指导文件的规定，对采购人委托的电梯开展检测工作，并按要求出具《告知书》及《检测报告》，并依据地方政策法规办理合规的特种设备使用标志（粘贴检测标签），并提交给采购人。

1.2、检测服务包括以下内容（包括但不限于以下内容。合同期内，如有新的检测规则，以最新的要求为准）：

| 序号 | 项目 | 检测内容和要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 使用资料 | A1.1 使用登记证 |  |  |
| 2 | A2 机房(机器设备间)及相关设备 | A2.1 通道与通道门 | A2.1.1 机房(机器设备间)通道及其照明 |  |
| 3 |  |  | A2.1.2 机房(机器设备间)通道门 |  |
| 4 |  | A2.2 机房(机器设备间)照明 |  |  |
| 5 |  | A2.3 主开关 |  |  |
| 6 |  | A2.4 驱动主机 | A2.4.1 驱动主机工作状态 |  |
| 7 |  |  | A2.4.2 曳引轮轮槽 |  |
| 8 |  |  | A2.4.3* 制动器 |  |
| 9 |  |  | A2.4.4* 手动紧急操作装置 |  |
| 10 |  | A2.5 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | A2.5.1 断相、错相保护 |  |
| 11 |  |  | A2.5.2* 紧急电动运行 |  |
| 12 |  |  | A2.5.3* 无机房电梯的紧急操作和动态测试装置 |  |
| 13 |  |  | A2.5.4 层门和轿门旁路装置 |  |
| 14 |  |  | A2.5.5* 门回路检测 |  |
| 15 |  |  | A2.5.6*制动器机械部件动作状态监测 |  |
| 16 |  | A2.6* 限速器 |  |  |
| 17 |  | A2.7 接地 |  |  |
| 18 |  | A2.8 电气绝缘 |  |  |
| 19 | A3 井道及相关设备 | A3.1 井道安全门和检修门 |  |  |
| 20 |  | A3.2* 轿厢与井道壁距离 |  |  |
| 21 |  | A3.3 极限开关 |  |  |
| 22 |  | A3.4 井道照明 |  |  |
| 23 |  | A3.5 底坑地面及停止装置 |  | A3.5.1 底坑地面 |
| 24 |  |  |  | A3.5.2 底坑停止装置 |
| 25 |  | A3.6 限速器绳电气安全装置 |  |  |
| 26 |  | A3.7 缓冲器 |  | A3.7.1* 缓冲器固定和完好情况 |
| 27 |  |  |  | A3.7.2* 耗能型缓冲器液位和电气安全装置 |
| 28 | A3 井道及相关设备 | A3.7 缓冲器 |  | A3.7.3 对重越程距离标识 |
| 29 |  |  |  | A3.7.4 对重越程距离 |
| 30 | A4 轿厢和 对重(平衡重) | A4.1 轿厢照明和通风 |  |  |
| 31 |  | A4.2 轿顶电气装置 |  | A4.2.1 轿顶检修控制装置 |
| 32 |  |  |  | A4.2.2 轿顶停止装置 |
| 33 |  | A4.3 轿厢安全窗(门) |  |  |
| 34 |  | A4.4 对重(平衡重)块 |  |  |
| 35 |  | A4.5 轿内紧急照明和报警装置 |  | A4.5.1* 轿内紧急照明 |
| 36 |  |  |  | A4.5.2* 报警装置 |
| 37 |  | A4.6* 轿厢超载保护装置 |  |  |
| 38 |  | A4.7 地坎护脚板 |  |  |
| 39 | A5 悬 挂 装 置、补偿装置及旋转部件防护 | A5.1 悬挂装置 |  | A5.1.1 悬挂装置磨损、断丝、变形等情况 |
| 40 |  |  |  | A5.1.2 悬挂装置端部固定 |
| 41 |  |  |  | A5.1.3* 悬挂装置松弛保护 |
| 42 |  | A5.2 补偿装置 |  | A5.2.1 补偿装置磨损、断丝、变形等情况 |
| 43 |  |  |  | A5.2.2 补偿装置端部固定 |
| 44 |  |  |  | A5.2.3 补偿装置电气安全装置 |
| 45 |  | A5.3 旋转部件防护 |  |  |
| 46 | A6 轿门和层门 | A6.1 轿门与层门间隙 |  |  |
| 47 |  | A6.2 玻璃门防拖曳措施 |  |  |
| 48 |  | A6.3* 防止门夹人的保护装置 |  |  |
| 49 |  | A6.4 门的运行和导向 |  | A6.4.1* 轿门与层门的运行 |
| 50 |  |  |  | A6.4.2* 层门应急导向装置或者 保持装置 |
| 51 |  | A6.5* 自动关闭层门装置 |  |  |
| 52 |  | A6.6* 层门紧急开锁装置 |  |  |
| 53 |  | A6.7 门的锁紧与闭合 |  | A6.7.1* 层门的锁紧 |
| 54 |  |  |  | A6.7.2* 轿门的锁紧 |
| 55 | A6 轿门和层门 | A6.7 门的锁紧与闭合 |  | A6.7.3* 层门的闭合 |
| 56 |  |  |  | A6.7.4* 轿门的闭合 |
| 57 |  | A6.8* 轿门开门限制装置 |  |  |
| 58 |  | A6.9 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |
| 68 | A9 试验 | A9.1* 平衡系数试验 |  |  |
| 69 |  | A9.2* 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |
| 70 |  | A9.3* 轿厢意外移动保护装置试验 |  |  |
| 71 |  | A9.4* 轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |
| 72 |  | A9.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |
| 73 |  | A9.6 运行试验 |  |  |
| 74 |  | A9.7* 应急救援试验 |  |  |
| 75 |  | A9.8 空载曳引试验 |  |  |
| 76 |  | A9.9* 上行制动工况曳引试验 |  |  |
| 77 |  | A9.10* 下行制动工况曳引试验 |  |  |
| 78 |  | A9.11* 静态曳引试验 |  |  |
| 79 |  | A9.12* 制动试验 |  |  |

1.3、成交供应商应在检测工作及全部整改工作结束后5个工作日内出具《检测报告》，并依据地方政策法规办理合规的特种设备使用标志，并提交给采购人。

1.4、成交供应商对采购人提供的有关资料以及电梯检测所涉及的商业机密、知识产权负有保密义务，并承担由此产生的相应法律和经济责任。

1.5、成交供应商现场检测时，如果发现继续检测可能造成危险或者电梯不能正常运行，检测人员应当中止检测，并书面说明原因。

1.6、成交供应商检测人员现场检测时应当配备和穿戴必要的防护用品，遵守使用单位明示的和检测单位制定的安全管理和作业规定。

1.7、成交供应商保证所出具的检测报告合法有效，如因成交供应商所出具检测报告的合法性而产生的问题由成交供应商承担因此而产生的一切后果和责任。

1.8、售后服务

成交供应商在提供服务过程中发现的维保质量问题，应积极提供技术服务帮助。

- 2、维保服务期限

一年，合同一年一签，本年度内检测服务满足采购需求，则续签下一年合同，合同最多可续签两年，不满足则不再续签。

- 3、报价方式

- 投标报价：投标人应以《安徽省物价局 安徽省财政厅关于我省特种设备检验检测收费标准有关问题的通知》（皖价费[2014]145号文件）规定的收费标准为基准。

- 4、付款方式

每年度结算一次。

成交供应商须在完成电梯检测工作任务并出具合格的《检测报告》（如有不合格的，经整改合格并经复核通过后再出具合格的《检测报告》），并依据地方政策法规办理合规的特种设备使用标志，以及成交供应商维保服务情况开具完税发票。院部归口科室在收到发票后一次性支付本年度实际发生的维保服务费。

二、响应文件格式

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商基本信息 |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |
| 八 | 相关服务承诺函 |  |

供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、供应商递交的装订册每页（包括中心附加页）必须加盖公章；

6、供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

附件：

一、供应商基本信息

（包含营业执照和相关资质证书等）

二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

三、投标授权书

（投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

投标人盖章：

日期：  年   月   日

四、响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

五、投标函

致：

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权     （姓名）代表投标人           （投标人全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，并按要求进行二轮报价为我方的最终报价。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8、我方同意询价文件规定的付款方式。

9、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标供应商基本账户开户名：

账号：                    开户行：

投标人盖章：

日期：  年   月   日

六、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购相关要求提供）

- 七、六安市中医院电梯检测项目报价表

- 一、设备概况：

乘客电梯及货运电梯

| 所 在 位置 | 设 备 形式 | 电梯内 部编号 | 规格型号 | 层站数 | 额定载重量 | 额定速度 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 座 （综 合 病 房 大 楼） | 直梯 | L1 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L2 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L3 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L4 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L5 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L6 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L7 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L8 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L9 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | L10 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | L11 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | L12 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | L13 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | L14 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | L15 | KONEMonoSpace | 4/4 | 1000KG | 1.75m/s |  |
|  | 直梯 | L16 | KONEMonoSpace | 2/2 | 800KG | 1.0m/s |  |
| B 座 （综 合 楼） | 直梯 | 综合楼1#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼2#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼3#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼4#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼5#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼6#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼7#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼8#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼9#梯 | LEHY-III | 22/22 | 1050KG | 3.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼10#梯 | LEHY-III | 22/22 | 1050KG | 3.0m/s |  |
|  | 直梯 | 综合楼11#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 室内自动扶梯

| 所在 位置 | 设 备 形式 | 电梯内部编号 | 规格型号 | 名义宽 度 | 名义速 度 | 传 输 能 力 | 提升 高度 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 座 （综 合病 房大 楼 | 扶梯 | E1 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
|  | 扶梯 | E2 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
|  | 扶梯 | E3 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
|  | 扶梯 | E4 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
|  | 扶梯 | E5 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
|  | 扶梯 | E6 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
|  | 扶梯 | E7 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
|  | 扶梯 | E8 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：以上报价含人工费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。）

投标人盖章：

日期：  年   月   日